传感器编程指南 ——Arduino

Ver1.0

一、传感器设计思路和编程样式

1.编程思路

设计思路：传感器搭配信号转换电路最终以电压的方式输出，连接Arduino板的模拟接口。

1.参考程序

- #define adPin A0

u16  gas_concentration;               //气体浓度变量

u16  calibration;                    //校准值

u16  Zero_value;                   //零点值

- void setup()

- {

- Serial.begin(115200);            	//设置波特率

- }

- void loop()

- {

- int n = analogRead(adPin);        	//读取模拟口的数值,因为ATmega 2560 AD精度为10位，故返回值范围为0~1023

- n = n * 4.888;                    	//将返回值换算成毫伏

/***********************标定************************/

//探头信号输出为线性输出，分正极性和负极性探头

/****正极性****/

gas_concentration=（n -Zero_value）*calibration；

//   calibration：校准值，通过标气进行标定

/****负极性****/

gas_concentration=（n -adNum[0]）*calibration；

//   calibration：校准值，通过标气进行标定

- delay(100);

- }