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产品简介

产品介绍
JXCT-1002-SY型兽药残留检测仪适用于猪、鸡、鸭、羊、牛、牛奶等畜禽产品中和水产品中兽药残留、瘦肉精和抗生素残留的检测，可广泛应用于食品药品监督管理部门、工商行政部门、畜牧兽医、动物卫生、农林等政府监管机构，也适用于超市、农产品市场、畜禽养殖、屠宰企业。
功能特点

高智能，高精度
兽药残留快速检测
多品种综合检测，内置强大数据库
引导式操作，智能恒流稳压，数据自动上传
产品适用范围广泛，为客户配套预备试剂
产品参数
	显示屏
	4.3寸液晶屏

	处理器
	ARW A7 4核处理器

	电源
	交直流两用

	光源配置
	单波长冷光源，每个通道均配置

	储存容量
	可储存检测结果20万条

	光源亮度
	光源亮度可自动调节和校准


硬件连接

产品清单

	名称
	数量
	名称
	数量

	检测分析仪
	1台
	清理刷
	1个

	搅拌棒
	1个
	电源适配器
	1个

	保修卡
	1份
	操作说明书
	1份

	合格证
	1份
	镊子
	1个

	小刀
	1把
	菜板＋比色皿
	1个

	20-200ul移液枪
	1支
	1000-5000移液枪
	1支

	试管、试管架
	1份
	移液枪头
	6支

	样品反应瓶
	10瓶
	电子秤
	1个

	洗瓶
	1瓶
	大口白瓶
	1瓶


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.检测仪外观图

兽药残留检测仪的外壳材质为金属，外观呈黑白色，各部分如上图所示。
产品说明
产品检测项目

（1）瘦肉精激素类：盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、己烯雌酚、喹乙醇等。

（2）抗生素残留类：四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、喹诺酮类、庆大霉素、链霉素、阿莫西林、红霉素等。

（3）水产品安全类：孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢。

*以及病害肉及肉类新鲜度的扩展检测。
检测操作流程
步骤一：按照胶体金卡说明书调好，溶液滴入胶体金卡内。

步骤二：选择对应项目。

步骤三：填写样品名称。

步骤四：点击仪器自动检测。

步骤五：进度条完成后，显示检测结果。如需打印，点击打印按键。

步骤六：；连续测量其他样品，重复2-5步骤。
附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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